## BGCTLOVAD
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG |  |  |  |  | THƯ BÁO GIÁ
| Kính gửi: | Ban quản lý dự án Sunrise Riverside Lô E
| Công ty: |  |  |  | Ngày báo giá: | 2026-06-22
| Điện thoại: |  |  |  | Giá trị đến: | 2026-07-22
| Thông tin dự án: | Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh |  |  | Nhân viên:
Cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi, theo yêu cầu của Quý khách chúng tôi trân trọng trình bảng báo giá như sau:
STT | TÊN HÀNG/MÔ TẢ |  | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
I. THIẾT BỊ PHẦN CỨNG | [5 empty] | 434818000
1 | Camera IP Dome 2MP - Cảm biến ảnh: CMOS 1/2.9″ 2.0megapixel - Chuẩn nén H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Độ phân giải 1920×1080 - Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại - Ống kính 2.8mm - Công suất : 6.5W |  | Cái | 113 | 730000 | 82490000
2 | Camera IP thân 2MP '- Cảm biến ảnh: CMOS 1/2.9″ 2.0megapixel - Chuẩn nén H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Độ phân giải 1920×1080 - Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại - Ống kính 2.8mm - Công suất : 6.5W |  | Cái | 14 | 710000 | 9940000
3 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh '– Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 – Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP – Băng thông đầu vào 256Mbps – Băng thông đầu ra 160Mbps – Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB - Công suất 20W |  | Cái | 4 | 9340000 | 37360000
4 | - Ổ cứng 8TB HDD chuyên nghiệp cho camera. - Dung lượng: 8TB - Kết nối: SATA III - Cache: 256MB - Công suất : 5.3W |  | Cái | 8 | 5992000 | 47936000
5 | Swtich POE 24 cổng - Hỗ trợ 24 × 100Mbps PoE RJ45 ports, 2 × gigabit combos. - Cổng ưu tiên: Cổng 1 - 8. - Bảng địa chỉ MAC: 16K. - Khả năng chuyển mạch 8.8Gbps. - Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 6.5472Mpps. - Tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. - Công suất PoE: 370W. |  | Cái | 4 | 5077000 | 20308000
6 | - Switch mạng thông minh 16 cổng PoE. - Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm. -16 cổng PoE RJ45 100Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit, 2 cổng quang -Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. - Công suất PoE 230W. |  | Cái | 4 | 4438000 | 17752000
7 | Switch 16 port - Hỗ trợ 16 cổng Gigabit Ethernet RJ-45 - Công suất : 9.96W |  | Cái | 1 | 3892000 | 3892000
8 | Màn hình quan sát SamSung 43inch |  | Bộ | 4 | 9000000 | 36000000
9 | Khung kệ tivi |  | Cái | 4 | 500000 | 2000000
10 | Cáp HDMI 15m Unitek |  | Sợi | 4 | 700000 | 2800000
11 | Cáp quang 4FO |  | Mét | 400 | 6000 | 2400000
12 | Cáp mạng Cat5E |  | Mét | 7300 | 10500 | 76650000
13 | Converter A/B 1000M |  | Bộ | 4 | 1380000 | 5520000
14 | Tủ mạng rack 6U |  | Cái | 2 | 1250000 | 2500000
15 | Tủ mạng rack 10U |  | Cái | 2 | 1760000 | 3520000
16 | Tủ mạng rack 42U |  | Cái | 1 | 8820000 | 8820000
17 | ODF 12 FO |  | Cái | 1 | 750000 | 750000
18 | Dây điện CVV 2x2.5 |  | Mét | 200 | 23000 | 4600000
19 | Thanh nguồn PDU đa năng 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn 19" |  | Cái | 3 | 1080000 | 3240000
20 | Nguồn lưu điện 2KVA UPS |  | Bộ | 2 | 6980000 | 13960000
21 | Nguồn lưu điện 1K2VA UPS |  | Bộ | 2 | 3020000 | 6040000
22 | Nguồn lưu điện 3KVA UPS |  | Bộ | 1 | 9640000 | 9640000
23 | Vật tư phụ |  | Gói | 1 | 36700000 | 36700000
II. CHI PHÍ LẮP ĐẶT | [5 empty] | 112000000
1 | Chi phí lắp đặt |  | Gói | 1 | 112000000 | 112000000
CỘNG CHƯA VAT (VNĐ): | [5 empty] | 546818000
10% VAT (VNĐ): | [5 empty] | 54681800
TỔNG CỘNG BAO GỒM VAT (VNĐ): | [5 empty] | 601499800
Bằng chữ: |  |  | #NAME?
Điều khoản thương mại:
-Tạm ứng 50%, 50% còn lại thanh toán ngay sau khi giao hàng - Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.
- Sản phẩm, hàng hóa do bên công ty Lovad cung cấp tại thị trường Việt Nam có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Sản phẩm, hàng hóa được bảo hành 12 tháng. - Sản phẩm, hàng hóa được bảo hành khi xảy ra những lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất. Các yếu tố ngoại quan như trường hợp do sét đánh, sử dụng điện áp sai quy định, cháy nổ IC, có dấu hiệu rơi vỡ...vv, Lovad sẽ không thực hiện chế độ bảo hành sản phẩm như trên. - Phần mềm chỉ được cấp lại license miễn phí khi thỏa một trong các điều kiện sau: 1) Đổi máy tính mới khi máy tính cũ vẫn còn hoạt động bình thường; 2) Thay đổi linh kiện máy tính phải giữ lại ít nhất 1 trong các linh kiện sau: ổ cứng, mainboard, chipset CPU; 3) Dùng dịch vụ bảo trì hàng năm do LOVAD cung cấp. - Nâng cấp từ phần mềm bản thấp lên bản cao, tính phí 65% license bản cao hơn.
Chân thành cảm ơn & Trân trọng kính chào!

## PTLL (3)
PHÂN TÍCH LÃI LỖ HỆ THỐNG 132 CAMERA SUNRISE CITY LÔ E | [17 empty] | Giá trị phải phân bổ | 98696329.0933 |  |  |  | ĐÃ PHÂN BỔ | #DIV/0!
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Đ.VỊ | SLG | GIÁ NHẬP |  |  | GIÁ BÁN |  |  | LỢI NHUẬN | GHI CHÚ | GIÁ NIÊM YẾT | % GIẢM | Giá bán ra | % lãi |  |  | Giá trị được chọn pb | 0 | #DIV/0! |  |  | Giá trị còn lại phải pb | #DIV/0!
|  |  |  | G.Đơn vị | Thành tiền | VNĐ | % | G.Đơn vị | Thành tiền | [5 empty] | giá bán/giá nhập |  | SL | Giá ncc | Giá báo | Thành tiền | Giá sau PB LẦN 1 | %tăng so với giá trị báo | Giá sau PB LẦN 2 | %tăng so với giá trị báo | SL PB | SL CUỐI | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | Mã Pb
I | HỆ THỐNG CAMERA |  |  |  | 197734000 |  | 35.7% |  | 268324000 | 70590000
1 | Camera IP Dome 2MP HIKVISION DS-2CD1121G0-I | Cái | 118 | 538000 | 63484000 |  | 46% | 786000 | 92748000 | 29264000 |  | 1181818.1818 | 45% | 650000 | 120.8% | 45.52% | 118 | 538000 | 786000 | 92748000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 940000 | 16.38% |  | 118 | 940000 | 110920000 | 1
2 | Camera IP thân 2MP HIKVISION DS-2CD1021G0-I | Cái | 14 | 510000 | 7140000 |  | 46% | 745000 | 10430000 | 3290000 |  | 1181818.1818 | 46.5% | 632272.7273 | 124%
3 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NXI-K4 | Cái | 4 | 6650000 | 26600000 |  | 45% | 9643000 | 38572000 | 11972000 |  | 15172727.2727 | 43% | 8648454.5455 | 130.1% |  | 4 | 6650000 | 9643000 | 38572000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 66800000 | 85.56% |  | 4 | 66800000 | 267200000 | 1
4 | Ổ Cứng 8T WESTERN | Cái | 8 | 4930000 | 39440000 |  | 22% | 6015000 | 48120000 | 8680000 |  | 5879000 | 18% | 4820780 | 97.78% |  | 8 | 4930000 | 6015000 | 48120000 | 6015000 | 0% |  |  |  | 8 | 6015000 | 48120000
5 | Switch Hikvision POE 24 cổng DS-3E1326P-EI | Cái | 4 | 3660000 | 14640000 |  | 40% | 5124000 | 20496000 | 5856000 |  | 7936363.6364 | 43% | 4523727.2727 | 123.6% |  | 4 | 3660000 | 5124000 | 20496000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8480000 | 39.58% |  | 4 | 8480000 | 33920000 | 1
6 | Switch Hikvision POE 16 cổng DS-3E1318P-EI | Cái | 4 | 2920000 | 11680000 |  | 40% | 4088000 | 16352000 | 4672000 |  | 6950000 | 43% | 3961500 | 135.7% |  | 4 | 2920000 | 4088000 | 16352000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6150000 | 33.53% |  | 4 | 6150000 | 24600000 | 1
7 | Switch 16 port CISCO CBS110-16T-EU | Cái | 1 | 2950000 | 2950000 |  | 53% | 4514000 | 4514000 | 1564000 |  | 1499000 | 5% | 1424050 | 48.27% |  | 1 | 2950000 | 4514000 | 4514000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2150000 | -110% |  | 1 | 2150000 | 2150000 | 1
8 | Màn hình quan sát SamSung 43inch | Cái | 4 | 7400000 | 29600000 |  | 15% | 8510000 | 34040000 | 4440000 | [6 empty] | 4 | 7400000 | 8510000 | 34040000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 500000 | -1602% |  | 4 | 500000 | 2000000 | 1
9 | Khung kệ tivi | Cái | 4 | 150000 | 600000 |  | 35% | 203000 | 812000 | 212000 |  |  |  |  | 0% |  | 4 | 150000 | 203000 | 812000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 600 | 600 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
10 | Cáp HDMI 15m Unitek | Sợi | 4 | 400000 | 1600000 |  | 40% | 560000 | 2240000 | 640000 |  | 11393.4426 | 10% | 10254.0984 | 2.564% |  | 4 | 400000 | 560000 | 2240000 | 560000 | 0% |  |  | 3200 | 3200 | 560000 | 1792000000
II | HẠNG MỤC TRUYỀN DẪN |  |  |  | 58670980 |  | 80.62% |  | 105971000 | 47300020
1 | Cáp quang 4FO | Mét | 400 | 2300 | 920000 |  | 140% | 5600 | 2240000 | 1320000 |  |  |  |  | 0% |  | 400 | 2300 | 5600 | 2240000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34000 | 83.53% |  | 400 | 34000 | 13600000 | 1
2 | Cáp mạng Cat5E | Mét | 7660 | 5803 | 44450980 |  | 88% | 11000 | 84260000 | 39809020 | [6 empty] | 7660 | 5803 | 11000 | 84260000 | 11000 | 0% | 1050000 | 98.95% |  | 7660 | 1050000 | 8043000000
3 | Converter A/B 1000M | Bộ | 4 | 600000 | 2400000 |  | 80% | 1080000 | 4320000 | 1920000 |  |  |  | 0 | 0% |  | 4 | 600000 | 1080000 | 4320000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
4 | Tủ mạng rack 6U | Cái | 2 | 750000 | 1500000 |  | 40% | 1050000 | 2100000 | 600000 |  | 2300000 | 25% | 1725000 | 230% |  | 2 | 750000 | 1050000 | 2100000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2590000 | 59.46% |  | 2 | 2590000 | 5180000 | 1
5 | Tủ mạng rack 10U | Cái | 2 | 1400000 | 2800000 |  | 36% | 1904000 | 3808000 | 1008000 |  | 2300000 | 25% | 1725000 | 123.2% |  | 2 | 1400000 | 1904000 | 3808000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2590000 | 26.49% |  | 2 | 2590000 | 5180000 | 1
6 | Tủ mạng rack 42U | Cái | 1 | 6300000 | 6300000 |  | 36% | 8568000 | 8568000 | 2268000 |  | 267750 |  |  |  |  | 1 | 6300000 | [7 empty] | 1
7 | ODF 12 FO | Cái | 1 | 300000 | 300000 |  | 125% | 675000 | 675000 | 375000 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
III . | HẠNG MỤC ĐIỆN |  |  |  | 6456000 |  | 19.75% |  | 7731000 | 1275000
1 | Dây điện CVV 2x2.5 | Mét | 150 | 24500 | 3675000 |  | 8% | 26500 | 3975000 | 300000 |  | 9.1803 |  |  |  |  | 150 | 24500 | 26500 | 3975000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5000 | -430% | 1350 | 1350 | 5000 | 6750000 | 1
2 | Thanh nguồn PDU đa năng 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn 19" | Cái | 3 | 927000 | 2781000 |  | 35% | 1252000 | 3756000 | 975000 | [6 empty] | 3 | 927000 | 1252000 | 3756000 | 1252000 | 0% |  |  |  | 3 | 1252000 | 3756000
IV . | HẠNG MỤC ĐIỆN DỰ PHÒNG |  |  |  | 23408000 |  | 22.85% |  | 28757000 | 5349000 |  |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Nguồn lưu điện 2KVA UPS | Bộ | 2 | 5607000 | 11214000 |  | 24% | 6953000 | 13906000 | 2692000 | [6 empty] | 2 | 5607000 | 6953000 | 13906000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7120000 | 2.346% |  | 2 | 7120000 | 14240000 | 1
2 | Nguồn lưu điện 1K2VA UPS | Bộ | 2 | 2170000 | 4340000 |  | 25% | 2713000 | 5426000 | 1086000 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2
3 | Nguồn lưu điện 3KVA UPS | Bộ | 1 | 7854000 | 7854000 |  | 20% | 9425000 | 9425000 | 1571000 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
IV. VẬT TƯ PHỤ |  |  |  |  | 22682000 |  | 46.35% |  | 33196000 | 10514000
1 | Vật tư phụ | Gói | 1 | 15000000 | 15000000 |  | 40% | 21000000 | 21000000 | 6000000 | [6 empty] | 1 | 15000000 | 21000000 | 21000000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19500 | -107592% |  | 1 | 19500 | 19500 | 1
2 | Dây nhảy quang SC-UPC/SC-UPC (3 Mét) | Sợi | 8 | 19000 | 152000 |  | 40% | 27000 | 216000 | 64000 |  |  |  |  | 0% |  | 8 | 19000 | 27000 | 216000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 160000 | 83.12% |  | 8 | 160000 | 1280000 | 1
3 | Ruột gà phi 20 | Mét | 1700 | 3000 | 5100000 |  | 35% | 5000 | 8500000 | 3400000 | [6 empty] | 1700 | 3000 | 5000 | 8500000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 1700 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
4 | ODF 2FO | Cái | 4 | 30000 | 120000 |  | 50% | 45000 | 180000 | 60000 |  | https://dienmayhoanghai.vn/tivi-samsung/smart-tivi-samsung-4k-50-inch-50au7002-uhd-moi-2022.html |  |  |  |  | 4 | 30000 | 45000 | 180000 | 45000 | 0% |  |  |  | 4 | 45000 | 180000
5 | Ống điện phi 20 | Mét | 330 | 7000 | 2310000 |  | 36% | 10000 | 3300000 | 990000
V. | NHÂN CÔNG | Công | 164 | 496981.7073 | 81505000 |  | 36% | 676000 | 110864000 | 29359000 |  | 0.91803 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Nhân công thi công | Công | 122 | 400000 | 48800000
2 | Nhân công giám sát | Công | 40 | 500000 | 20000000
3 | Công thiết kế, khảo sát | Công | 2 | 450000 | 900000
4 | Công báo giá, hồ sơ thầu | Công | 2 | 450000 | 900000
5 | Công bảo hành | Công | 12 | 450000 | 5400000
6 | Chi phí cơm | Công | 164 | 30000 | 4920000
7 | Chi phí nước | Ngày | 39 | 15000 | 585000
TỔNG CỘNG (CHƯA VAT) |  |  |  |  | 390455980 |  | 42.1% |  | 554843000 | 164387020 | [9 empty] | 376259000 | [7 empty] | #DIV/0!
VAT 10% |  |  |  |  | 39045598 |  |  |  | 55484300
TỔNG CỘNG (BAO GỒM VAT 10%) |  |  |  |  | 429501578 |  |  |  | 610327300
| Lãi suất vay (%/năm) | 11%
| Vòng đời vốn (tháng) | 2
| Giá trị bảo lãnh Bảo hành | 5% |  | 27742150
| Thời gian Bảo lãnh Bảo hành (tháng) | 12
| HIỆU QUẢ DỰ ÁN / GÓI THẦU |  |  | %/DT | %/CP
1 | Doanh thu | 554843000
2 | Chi phí | 390455980 |  | 70.37% | 100%
| Chi phí thiết bị | 308950980 |  | 55.68% | 79.13%
Chi phí vật tư
| Chi phí nhân công | 81505000 |  | 14.69% | 20.87%
Chi phí vận chuyển
Chi phí bão lãnh thực hiện Hợp đồng (200tr)
3 | Chi phí khác | 24645290 |  | 4.442% | 6.312%
| Chi phí Lobby 1 (3% doanh thu) | 16645290 |  | 3% | 4.263%
| Chi phí Lobby 2 | 8000000 |  | 1.442% | 2.049%
Chi phí Lobby 3
3 | CP lãi vay | 10209996.1333 |  | 1.84% | 2.615%
| CP lãi vay mua thiết bị | 5664101.3
| CP lãi vay nhân công thi công | 1494258.3333
| CP lãi vay các khoản bảo lảnh | 3051636.5
CP Bảo lãnh khác
4 | LN trước thuế + trước lãi (EBIT) ( Đã trừ chi phí lobby) | 139741730 |  | 25.19% | 35.79%
5 | LN trước thuế (EBT) (4)-(3) | 129531733.8667 |  | 23.35% | 33.17%
| Thuế TNDN 20% ( Đã bao gồm 20% TNDN của chi phí Lobby) | 30835404.7733
6 | LN sau thuế | 98696329.0933 |  | 17.79% | 25.28%
2025-09-19
| Kinh Doanh |  | Kế Toán |  |  |  | Kiểm Soát |  | Người lập
| Nguyễn Quang Tuấn |  | Nguyễn Thị Lý |  |  |  | Võ Thị Hồng Huệ |  | Nguyễn Thị Trà Giang

## UPDATE-94CAM
KHỐI LƯỢNG BOQ GÓI 94 CAMERA LÔ G6
STT | VẬT TƯ | MÔ TẢ | Đ.VỊ | SLG | Nhân công | Tổng nhân công | GHI CHÚ
I. HẠNG MỤC VẬT TƯ CHÍNH VÀ GIÁM SÁT VÀ ĐỊNH TUYẾN
1 | Camera IP Dome 2MP HIKVISION DS-2CD1121G0-I | - Cảm biến ảnh: CMOS 1/2.9″ 2.0megapixel - Chuẩn nén H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Độ phân giải 1920×1080 - Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại - Ống kính 2.8mm | Cái | 94 | 0.085 | 7.99
2 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NXI-K4 | – Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 – Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP – Băng thông đầu vào 256Mbps – Băng thông đầu ra 160Mbps – Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB | Cái | 1 | 0.12 | 0.12
3 | Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-7764NXI-K4 | – Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 – Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 32MP – Băng thông đầu vào 400Mbps – Băng thông đầu ra 400Mbps – Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 16TB | Cái | 1 | 0.12 | 0.12
4 | Ổ Cứng 10T WESTERN | - Ổ cứng HDD chuyên nghiệp cho camera. - Dung lượng: 10TB - Kết nối: SATA III | Cái | 6 | 0.2 | 1.2
5 | Switch Hikvision POE 24 cổng DS-3E1326P-EI | - Hỗ trợ 24 × 100Mbps PoE RJ45 ports, 2 × gigabit combos. - Cổng ưu tiên: Cổng 1 - 8. - Bảng địa chỉ MAC: 16K. - Khả năng chuyển mạch 8.8Gbps. - Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 6.5472Mpps. - Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 24). - Tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. | Cái | 5 | 0.18 | 0.9
6 | Switch Hikvision POE 16 cổng DS-3E1318P-EI | -Switch mạng thông minh 16 cổng PoE. -Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm. -16 cổng PoE RJ45 100Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit, 2 cổng quang -Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. | Cái | 1 | 0.18 | 0.18
7 | Switch 16 port CISCO CBS110-16T-EU | - Hỗ trợ 16 cổng Gigabit Ethernet RJ-45 | Cái | 1 | 0.18 | 0.18
8 | Màn hình quan sát 43 inch SamSung(khung kệ + HDMI (15m)) |  | Bộ | 1 | 0.34 | 0.34
8 | Màn hình quan sát SamSung 43inch |  | Cái | 4 | 0.34 | 1.36
8 | Khung kệ tivi |  | Cái | 4 | 0.34 | 1.36
8 | Cáp HDMI 15m Unitek |  | Sợi | 4 | 0.34 | 1.36
9 | Màn hình quan sát 55 inch SamSung(khung kệ + HDMI (15m)) |  | Bộ | 1 | 0.34 | 0.34
II. HẠNG MỤC TRUYỀN DẪN
1 | Cáp quang 4FO |  | Mét | 300 | 0.007 | 2.1
2 | Cáp mạng Cat5E |  | Mét | 2800 | 0.01 | 28 | LS/Panduit/Comspose
3 | Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit GNETCOM 10/100/1000M GNC-2111S-20A/B |  | Bộ | 2 | 0.018 | 0.036
5 | Tủ mạng rack 10U( Có bánh xe) |  | Bộ | 2 | 0.765 | 1.53
6 | Tủ mạng rack 42U |  | Bộ | 1 | 0 | 0 | Tận dụng hiện hữu
7 | ODF 12FO SC/UPC (Full Phụ kiện) |  | Cái | 1 | 1 | 1
III. HẠNG MỤC ĐIỆN
1 | Dây điện CVV 2x2.5 |  | Mét | 20 | 0.01 | 0.2
2 | Thanh nguồn PDU đa năng 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn 19" |  | Cái | 3 | 0.04 | 0.12 | Dintek/Vietrack/TMC
IV. HẠNG MỤC NGUỒN DỰ PHÒNG
1 | Nguồn lưu điện UPS ARES Model AR610 1000VA/800W |  | Bộ | 2 | 0.245 | 0.49
3 | Nguồn lưu điện UPS ARES Model AR630 3000VA-2400W |  | Bộ | 1 | 0.245 | 0.245
V. VẬT TƯ PHỤ
1 | Vật tư phụ | Bao gồm ống điện, ruột gà, vít, tacke… | Gói | 1
1.1 | Vật tư phụ kết nối |  | Gói | 1
| Đầu mạng AMP Cat 5 |  | Cái | 300 | 0.026667 | 8
| Dây nhảy quang SC/UPC SC/UPC 3M |  | Sợi | 4 | 0.013 | 0.052
| ODF 4FO SC/UPC - SC/UPC (Full phụ kiện) |  | Bộ | 2 | 0.165 | 0.33
| Dây nhảy mạng Cat5 |  | Sợi | 6 | 0.013 | 0.078 | Dintek/AMP/Panduit
| Thanh quản lý cáp mạng 19inch |  | Cái | 4 | 0.08 | 0.32 | Dintek/AMP/Panduit
1.2 | Vật tư phụ thi công | [5 empty] | Dự trù 10 triệu chưa bao gồm 1.2.1 và 1.2.2
1.2.1 | Ruột gà |  | Mét | 632.5 | 0.034 | 21.505
1.2.2 | Ống phi 20 |  | Mét | 30 | 0.034 | 1.02
VI. CHI PHÍ LẮP ĐẶT
1 | Chi phí lắp đặt | Thi công trọn gói và hướng dẫn vận hành | Gói | 1
1.1 | Nhân công Cấu hình thiết lập |  | Công | 32 |  | 32 | 5 Ngày hoặc chạy song song với triển khai hạ tầng
| Thiết lập cấu hình |  | Công | 6
| Hồ sơ hướng dẫn |  | Công | 4
| Kiểm thữ T&C |  | Công | 4
| Dự trù Thay đổi cấu hình phát sinh |  | Công | 4
| Nghiệm thu |  | Công | 2
| Bảo hành thiết lập |  | Công | 12
1.2 | Triển khai |  | Công |  |  | 112.476
Ngày 28 tháng 05 năm 2026
| Triển khai |  | IT
DƯƠNG QUỐC THƯƠNG

## UPDATE_CONGSUAT
BẢNG CHÀO GIÁ (Số: 157.2025/BG-TSI-SRR.E) |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN SỨ
Hạng mục: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống 132 camera |  |  | 72-74 Phổ Quang, P. Tân Sơn Hòa, Tp.HCM
ĐT: 08.3866.3582
Kính gửi: Ban quản lý dự án Sunrise Riverside lô E |  |  | info@thiensu.com.vn -www.thiensu.com.vn
Địa chỉ :Xã Phước Kiển, Huyện Nhà bè, Tp.HCM |  |  | PHÒNG KINH DOANH
Đại diện: Khách hàng |  |  | 070 234 2009
STT | VẬT TƯ | MÔ TẢ | Đ.VỊ | SLG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ
I. HẠNG MỤC VẬT TƯ CHÍNH VÀ GIÁM SÁT VÀ ĐỊNH TUYẾN | [5 empty] | 287610000
1 | Camera IP Dome 2MP HIKVISION DS-2CD1121G0-I | - Cảm biến ảnh: CMOS 1/2.9″ 2.0megapixel - Chuẩn nén H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Độ phân giải 1920×1080 - Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại - Ống kính 2.8mm - Công suất : 6.5W | Cái | 118 | 786000 | 92748000
2 | Camera IP thân 2MP HIKVISION DS-2CD1021G0-I | - Cảm biến ảnh: CMOS 1/2.9″ 2.0megapixel - Chuẩn nén H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Độ phân giải 1920×1080 - Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại - Ống kính 2.8mm - Công suất : 6.5W | Cái | 14 | 745000 | 10430000
3 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NXI-K4 | – Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 – Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP – Băng thông đầu vào 256Mbps – Băng thông đầu ra 160Mbps – Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB - Công suất 20W | Cái | 6 | 9643000 | 57858000
4 | Ổ Cứng 8T WESTERN | - Ổ cứng HDD chuyên nghiệp cho camera. - Dung lượng: 8TB - Kết nối: SATA III - Cache: 256MB - Công suất : 5.3W | Cái | 8 | 6015000 | 48120000
5 | Switch Hikvision POE 24 cổng DS-3E1326P-EI | - Hỗ trợ 24 × 100Mbps PoE RJ45 ports, 2 × gigabit combos. - Cổng ưu tiên: Cổng 1 - 8. - Bảng địa chỉ MAC: 16K. - Khả năng chuyển mạch 8.8Gbps. - Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 6.5472Mpps. - Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 24). - Tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. - Công suất PoE: 370W. | Cái | 4 | 5124000 | 20496000
6 | Switch Hikvision POE 16 cổng DS-3E1318P-EI | -Switch mạng thông minh 16 cổng PoE. -Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm. -16 cổng PoE RJ45 100Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit, 2 cổng quang -Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. - Công suất PoE 230W. | Cái | 4 | 4088000 | 16352000
7 | Switch 16 port CISCO CBS110-16T-EU | - Hỗ trợ 16 cổng Gigabit Ethernet RJ-45 - Công suất : 9.96W | Cái | 1 | 4514000 | 4514000
8 | Màn hình quan sát 43 inch SamSung+ khung kệ + HDMI |  | Bộ | 4 | 9273000 | 37092000
8.1 | Màn hình quan sát SamSung 43inch |  | Cái | 4
8.2 | Khung kệ tivi |  | Cái | 4
8.3 | Cáp HDMI 15m Unitek |  | Sợi | 4
II. HẠNG MỤC TRUYỀN DẪN | [5 empty] | 105971000
1 | Cáp quang 4FO |  | Mét | 400 | 5600 | 2240000
2 | Cáp mạng Cat5E |  | Mét | 7660 | 11000 | 84260000
3 | Converter A/B 1000M |  | Bộ | 4 | 1080000 | 4320000
4 | Tủ mạng rack 6U |  | Cái | 2 | 1050000 | 2100000
5 | Tủ mạng rack 10U |  | Cái | 2 | 1904000 | 3808000
6 | Tủ mạng rack 42U |  | Cái | 1 | 8568000 | 8568000
7 | ODF 12 FO |  | Cái | 1 | 675000 | 675000
III. HẠNG MỤC ĐIỆN | [5 empty] | 7731000
1 | Dây điện CVV 2x2.5 |  | Mét | 150 | 26500 | 3975000
2 | Thanh nguồn PDU đa năng 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn 19" |  | Cái | 3 | 1252000 | 3756000
IV. HẠNG MỤC NGUỒN DỰ PHÒNG | [5 empty] | 28757000
1 | Nguồn lưu điện 2KVA UPS |  | Bộ | 2 | 6953000 | 13906000
2 | Nguồn lưu điện 1K2VA UPS |  | Bộ | 2 | 2713000 | 5426000
3 | Nguồn lưu điện 3KVA UPS |  | Bộ | 1 | 9425000 | 9425000
V. VẬT TƯ PHỤ | [5 empty] | 33196000
1 | Vật tư phụ | Bao gồm ống điện, ruột gà, vít, tacke | Gói | 1 | 33196000 | 33196000
VI. CHI PHÍ LẮP ĐẶT | [5 empty] | 110864000
1 | Chi phí lắp đặt | Thi công trọn gói và hướng dẫn vận hành | Gói | 1 | 110864000 | 110864000
TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA VAT | [5 empty] | 574129000
VAT 10% | [5 empty] | 57412900
TỔNG GIÁ TRỊ BÁO GIÁ ĐÃ VAT | [5 empty] | 631541900
Ghi chú :
Bảo hành thiết bị 12 tháng
Phương thức thanh toán:
a) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
b) Thời hạn thanh toán: Sẽ thỏa thuận sau khi chốt báo giá
Thời gian thi công:
Thời gian thi công: Sẽ thỏa thuận sau khi chốt báo giá
Báo giá có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo giá.
Thông tin tài khoản:
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN SỨ
- Số tài khoản: 98686898 - Ngân Hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
Tp.HCM, Ngày tháng năm 2025 |  |  |  |  | Tp.HCM, Ngày tháng năm 2025
| Đại diện Khách hàng |  |  |  | Đại diện đơn vị báo giá

## TÓM TẮT BG
TÓM TẮT BÁO GIÁ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HỆ THỐNG 127 CAMERA DỰ ÁN SUNRISE RIVERSDIE LÔ E
STT | NGÀY BÁO GIÁ | NỘI DUNG BÁO GIÁ | CHI PHÍ ĐẦU TƯ CHƯA VAT |  |  | DOANH THU CHƯA VAT |  |  | CP HỖ TRỢ | [5 empty] | LN RÒNG | LN RÒNG/ CPĐT | LN RÒNG/ DT | GHI CHÚ
[9 empty] | BQL |  |  |  | BQT (3%) | TỔNG CP HỖ TRỢ
|  |  | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | TỔNG CHI PHÍ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | TỔNG DOANH THU | KST | PM | KT | TỔNG CHI PHÍ BQL
1 | 2025-07-06 | Báo giá thi công 127 Camera | 283267976.155 | 73365000 | 356632976.155 | 386368000 | 99840000 | 486208000 | 4000000 | 4000000 |  | 8000000 | 14586240 | 22586240 | 73314880.4924 | 20.56% | 15.08% | Thi công 39 ngày
2 | 19/09/2025 | Báo giá thi công 127 Camera | 303961900 | 73365000 | 377326900 | 435789000 | 99840000 | 535629000 | 4000000 | 4000000 |  | 8000000 | 16068870 | 24068870 | 94681914.5333 | 25.09% | 17.68% | Thi công 39 ngày
3 | 26/09/2025 | Báo giá thi công 132 Camera | 308950980 | 81505000 | 390455980 | 443979000 | 110864000 | 554843000 | 4000000 | 4000000 |  | 8000000 | 16645290 | 24645290 | 98696329.0933 | 25.28% | 17.79% | Thi công 39 ngày
Chênh lệch báo giá đợt (3)-(2) |  |  |  |  | 13129080 |  |  | 19214000 | [5 empty] | 576420 | 4014414.56 | 0.1844% | 0.1114%
2025-09-26
|  | Giám đốc |  |  | Kinh Doạnh |  |  |  |  | Kiểm Soát |  |  |  |  | Người lập
|  | Nguyễn Hữu Ngọc |  |  | Nguyễn Quang Tuấn |  |  |  |  | Võ Thị Hồng Huệ |  |  |  |  | Nguyễn Thị Trà Giang
81505000
98696329.0933

## bgct
BẢNG CHÀO GIÁ (Số: 92.2025/BG-TSI-SRR.E) |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN SỨ
Hạng mục: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống 127camera |  |  | 72-74 Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08.3866.3582
Kính gửi: Ban quản lý dự án Sunrise Riverside lô E |  |  | info@thiensu.com.vn -www.thiensu.com.vn
Địa chỉ :Xã Phước Kiển, Huyện Nhà bè, Tp.HCM |  |  | PHÒNG KINH DOANH
Đại diện: Khách hàng |  |  | Mr Truân - 0938 916 602
[8 empty] | 12% |  |  |  | 0.15
STT | Vật tư | Mô tả | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | 58344960 | 12% |  |  | 72931200 | 15%
I. HẠNG MỤC VẬT TƯ CHÍNH VÀ GIÁM SÁT VÀ ĐỊNH TUYẾN | [5 empty] | 233711000 |  | 58344960 | 0 |  |  |  | 72931200
1 | Camera IP Dome 2MP HIKVISION DS-2CD1121G0-I | Camera IP Dome 2MP - Cảm biến ảnh: CMOS 1/2.9″ 2.0megapixel - Chuẩn nén H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Độ phân giải 1920×1080 - Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại - Ống kính 2.8mm - Công suất : 6.5W | Cái | 113 | 650000 | 73450000 |  | 728000 | 82264000 | 730000 | 82490000 | 747500 | 84467500 | 805000 | 90965000
2 | Camera IP thân 2MP HIKVISION DS-2CD1021G0-I | Camera IP thân 2MP '- Cảm biến ảnh: CMOS 1/2.9″ 2.0megapixel - Chuẩn nén H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Độ phân giải 1920×1080 - Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại - Ống kính 2.8mm - Công suất : 6.5W | Cái | 14 | 633000 | 8862000 |  | 708960 | 9925440 | 710000 | 9940000 | 727950 | 10191300 | 805000 | 11270000
3 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NXI-K4 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh '– Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 – Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP – Băng thông đầu vào 256Mbps – Băng thông đầu ra 160Mbps – Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB - Công suất 20W | Cái | 4 | 8649000 | 34596000 |  | 9686880 | 38747520 | 9340000 | 37360000 | 9946350 | 39785400 | 8950000 | 35800000
4 | Ổ Cứng 8T WESTERN | - Ổ cứng 8TB HDD chuyên nghiệp cho camera. - Dung lượng: 8TB - Kết nối: SATA III - Cache: 256MB - Công suất : 5.3W | Cái | 8 | 5350000 | 42800000 |  | 5992000 | 47936000 | 5992000 | 47936000 | 6152500 | 49220000 | 5980000 | 47840000
5 | Switch Hikvision POE 24 cổng DS-3E1326P-EI | Swtich POE 24 cổng - Hỗ trợ 24 × 100Mbps PoE RJ45 ports, 2 × gigabit combos. - Cổng ưu tiên: Cổng 1 - 8. - Bảng địa chỉ MAC: 16K. - Khả năng chuyển mạch 8.8Gbps. - Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 6.5472Mpps. - Tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. - Công suất PoE: 370W. | Cái | 4 | 4524000 | 18096000 |  | 5066880 | 20267520 | 5077000 | 20308000 | 5202600 | 20810400 | 4670000 | 18680000
6 | Switch Hikvision POE 16 cổng DS-3E1318P-EI | - Switch mạng thông minh 16 cổng PoE. - Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm. -16 cổng PoE RJ45 100Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit, 2 cổng quang -Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. - Công suất PoE 230W. | Cái | 4 | 3962000 | 15848000 |  | 4437440 | 17749760 | 4438000 | 17752000 | 4556300 | 18225200 | 4270000 | 17080000
7 | Switch 16 port CISCO CBS110-16T-EU | Switch 16 port - Hỗ trợ 16 cổng Gigabit Ethernet RJ-45 - Công suất : 9.96W | Cái | 1 | 3475000 | 3475000 |  | 3892000 | 3892000 | 3892000 | 3892000 | 3996250 | 3996250 | 3997000 | 3997000
8 | Màn hình quan sát 43 inch SamSung+ khung kệ + HDMI |  | Bộ | 4 | 9146000 | 36584000 |  | 10243520 | 40974080 | 9000000 | 36000000 | 10517900 | 42071600 | 9250000 | 37000000
8.1 | Màn hình quan sát SamSung 43inch |  | Cái | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.2 | Khung kệ tivi |  | Cái | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 500000 | 2000000 | 0 | 0 | 500000 | 0
8.3 | Cáp HDMI 15m Unitek |  | Sợi | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 700000 | 2800000 | 0 | 0 | 700000 | 0
II. HẠNG MỤC TRUYỀN DẪN | [5 empty] | 86116000 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Cáp quang 4FO |  | Mét | 400 | 5600 | 2240000 |  | 6272 | 2508800 | 6000 | 2400000 | 6440 | 2576000 | 6000 | 2400000
2 | Cáp mạng Cat5E |  | Mét | 7300 | 9000 | 65700000 |  | 10080 | 73584000 | 10500 | 76650000 | 10350 | 75555000 | 10500 | 76650000
3 | Converter A/B 1000M |  | Bộ | 4 | 1080000 | 4320000 |  | 1209600 | 4838400 | 1380000 | 5520000 | 1242000 | 4968000 | 1280000 | 5120000
4 | Tủ mạng rack 6U |  | Cái | 2 | 1015000 | 2030000 |  | 1136800 | 2273600 | 1250000 | 2500000 | 1167250 | 2334500 | 1200000 | 2400000
5 | Tủ mạng rack 10U |  | Cái | 2 | 1638000 | 3276000 |  | 1834560 | 3669120 | 1760000 | 3520000 | 1883700 | 3767400 | 1780000 | 3560000
6 | Tủ mạng rack 42U |  | Cái | 1 | 7875000 | 7875000 |  | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 9056250 | 9056250 | 8900000 | 8900000
7 | ODF 12 FO |  | Cái | 1 | 675000 | 675000 |  | 756000 | 756000 | 750000 | 750000 | 776250 | 776250 | 785000 | 785000
III. HẠNG MỤC ĐIỆN | [5 empty] | 6360000 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Dây điện CVV 2x2.5 |  | Mét | 150 | 21800 | 3270000 |  | 24416 | 3662400 | 23000 | 4600000 | 25070 | 3760500 | 23500 | 4700000
2 | Thanh nguồn PDU đa năng 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn 19" |  | Cái | 3 | 1030000 | 3090000 |  | 1153600 | 3460800 | 1080000 | 3240000 | 1184500 | 3553500 | 1320000 | 3960000
IV. HẠNG MỤC NGUỒN DỰ PHÒNG | [5 empty] | 27285000 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Nguồn lưu điện 2KVA UPS |  | Bộ | 2 | 6478000 | 12956000 |  | 7255360 | 14510720 | 6980000 | 13960000 | 7449700 | 14899400 | 6980000 | 13960000
2 | Nguồn lưu điện 1K2VA UPS |  | Bộ | 2 | 2707000 | 5414000 |  | 3031840 | 6063680 | 3020000 | 6040000 | 3113050 | 6226100 | 3020000 | 6040000
3 | Nguồn lưu điện 3KVA UPS |  | Bộ | 1 | 8915000 | 8915000 |  | 9984800 | 9984800 | 9640000 | 9640000 | 10252250 | 10252250 | 9640000 | 9640000
IV. VẬT TƯ PHỤ | [5 empty] | 32896000 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Vật tư phụ | Bao gồm ống điện, ruột gà, vít, tacke | Gói | 1 | 32896000 | 32896000 |  | 36843520 | 36843520 | 36700000 | 36700000 | 37830400 | 37830400 | 37500000 | 37500000
V. CHI PHÍ LẮP ĐẶT | [5 empty] | 99840000 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Chi phí lắp đặt | Thi công trọn gói và hướng dẫn vận hành | Gói | 1 | 99840000 | 99840000 |  | 111820800 | 111820800 | 112000000 | 112000000 | 114816000 | 114816000 | 115800000 | 115800000
TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA VAT | [5 empty] | 486208000 |  |  | 544552960 |  | 546818000 |  | 559139200 |  | 554047000
VAT 10% | [5 empty] | 48620800
TỔNG GIÁ TRỊ BÁO GIÁ ĐÃ VAT | [5 empty] | 534828800
Ghi chú :
| Bảo hành thiết bị 12 tháng | [7 empty] | 60610000
| Trong thời điểm dịch bệnh nguồn cung từ Nhà phân phối không ổn định , Có thể thay đổi mã sản phẩm khác , đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | [7 empty] | 0.12466 |  |  |  | 13.95%
Phương thức thanh toán:
a) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
b) Thời hạn thanh toán: sẽ thỏa thuận sau khi chốt báo giá
Thời gian thi công:
Thời gian thi công: sẽ thỏa thuận sau khi chốt báo giá
Báo giá có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo giá.
Thời gian cung cấp thiết bị sau khi ký hợp đồng không quá 3 tháng
Thông tin tài khoản:
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN SỨ
- Số tài khoản: 98686898 - Ngân Hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
Tp.HCM, Ngày tháng năm 2025 |  |  |  |  | Tp.HCM, Ngày tháng năm 2025
| Đại diện Khách hàng |  |  |  | Đại diện đơn vị báo giá

## Sheet1
BẢNG CHÀO GIÁ
Hạng mục: Hệ thống 127 Camera
Kính gửi: Ban quản lý dự án Sunrise Riverside lô E
Địa chỉ :Xã Phước Kiển, Huyện Nhà bè, Tp.HCM
STT | Vật tư | Mô tả | Công suất | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
I. VẬT TƯ THIẾT BỊ CHÍNH | [6 empty] | 267432000
1 | Camera IP Dome 2MP HIKVISION DS-2CD1121G0-I | Camera IP Dome 2MP - Cảm biến ảnh: CMOS 1/2.9″ 2.0megapixel - Chuẩn nén H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Độ phân giải 1920×1080 - Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại - Ống kính 2.8mm | 6.5W | Cái | 113 | 805000 | 90965000
2 | Camera IP thân 2MP HIKVISION DS-2CD1021G0-I | Camera IP thân 2MP - Cảm biến ảnh: CMOS 1/2.9″ 2.0megapixel - Chuẩn nén H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Độ phân giải 1920×1080 - Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại - Ống kính 2.8mm | 6.5W | Cái | 14 | 805000 | 11270000
3 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NXI-K4 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh – Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 – Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP – Băng thông đầu vào 256Mbps – Băng thông đầu ra 160Mbps – Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB | 20W | Cái | 4 | 8950000 | 35800000
4 | Ổ Cứng 8T WESTERN | - Ổ cứng 8TB HDD chuyên nghiệp cho camera. - Dung lượng: 8TB - Kết nối: SATA III - Cache: 256MB | 5.3W | Cái | 8 | 5980000 | 47840000
5 | Switch Hikvision POE 24 cổng DS-3E1326P-EI | Swtich POE 24 cổng - Hỗ trợ 24 × 100Mbps PoE RJ45 ports, 2 × gigabit combos. - Cổng ưu tiên: Cổng 1 - 8. - Bảng địa chỉ MAC: 16K. - Khả năng chuyển mạch 8.8Gbps. - Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 6.5472Mpps. - Tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. | 370W | Cái | 4 | 4670000 | 18680000
6 | Switch Hikvision POE 16 cổng DS-3E1318P-EI | - Switch mạng thông minh 16 cổng PoE. - Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm. -16 cổng PoE RJ45 100Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit, 2 cổng quang -Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. | 230W | Cái | 4 | 4270000 | 17080000
7 | Switch 16 port CISCO CBS110-16T-EU | Switch 16 port - Hỗ trợ 16 cổng Gigabit Ethernet RJ-45 | 9.96W | Cái | 1 | 3997000 | 3997000
8 | Màn hình quan sát 43 inch SamSung+ khung kệ + HDMI | Màn hình quan sát 43 inch SamSung+ khung kệ + HDMI |  | Bộ | 4 | 10450000 | 41800000
II. HẠNG MỤC TRUYỀN DẪN VÀ ĐIỆN | [6 empty] | 99815000
1 | Cáp quang 4FO | Cáp quang 4FO |  | Mét | 400 | 6000 | 2400000
2 | Cáp mạng Cat5E | Cáp mạng Cat5E |  | Mét | 7300 | 10500 | 76650000
3 | Converter A/B 1000M | Converter A/B 1000M |  | Bộ | 4 | 1280000 | 5120000
4 | Tủ mạng rack 6U | Tủ mạng rack 6U |  | Cái | 2 | 1200000 | 2400000
5 | Tủ mạng rack 10U | Tủ mạng rack 10U |  | Cái | 2 | 1780000 | 3560000
6 | Tủ mạng rack 42U | Tủ mạng rack 42U |  | Cái | 1 | 8900000 | 8900000
7 | ODF 12 FO | ODF 12 FO |  | Cái | 1 | 785000 | 785000
8 | Dây điện CVV 2x2.5 | Dây điện CVV 2x2.5 |  | Mét | 200 | 23500 | 4700000
9 | Thanh nguồn PDU đa năng 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn 19" | Thanh nguồn PDU đa năng 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn 19" |  | Cái | 3 | 1320000 | 3960000
III. HẠNG MỤC NGUỒN DỰ PHÒNG | [6 empty] | 29640000
1 | Nguồn lưu điện 2KVA UPS | Nguồn lưu điện 2KVA UPS |  | Bộ | 2 | 6980000 | 13960000
2 | Nguồn lưu điện 1K2VA UPS | Nguồn lưu điện 1K2VA UPS |  | Bộ | 2 | 3020000 | 6040000
3 | Nguồn lưu điện 3KVA UPS | Nguồn lưu điện 3KVA UPS |  | Bộ | 1 | 9640000 | 9640000
IV. VẬT TƯ PHỤ | [6 empty] | 37500000
1 | Vật tư phụ | Vật tư phụ (Bao gồm ống điện, ruột gà, vít, tacke...) |  | Gói | 1 | 37500000 | 37500000
V. CHI PHÍ LẮP ĐẶT | [6 empty] | 115800000
1 | Chi phí lắp đặt | Chi phí lắp đặt (Thi công trọn gói và hướng dẫn vận hành) |  | Gói | 1 | 115800000 | 115800000
TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA VAT | [6 empty] | 558847000
VAT 10% | [6 empty] | 55884700
TỔNG GIÁ TRỊ BÁO GIÁ ĐÃ VAT | [6 empty] | 614731700
Ghi chú :
Bảo hành hệ thống 12 tháng
Tp.HCM, Ngày tháng năm 2025
Đại diện đơn vị báo giá

## Sheet3
[10 empty] | TỔNG CAMERA |  |  | 94
[8 empty] | Cáp Lan | 2788.5 |  |  | Camera Thân | 0 |  | TỦ 10U | 2 |  | Đầu ghi | 2.9375 | 3
[12 empty] | Camera Dome | 94 |  | PDU | 2 |  |  |  | 1 64 |  |  |  |  | THÁP K
[8 empty] | Cáp Quang | 300 |  |  | SWPOE 24 | 5 |  | Converter | 2 |  |  |  | 1 32
[12 empty] | SWPOE 16 | 1 |  | UPS 610 | 2
[12 empty] | SW GIGA 16PORT |  |  | UPS 630
THÁP H | [19 empty] | THÁP K
94
|  |  |  | I | [13 empty] | I
Converter | PDU | UPS AR610 1K | SW 24 | SW16 | TU 10U | CAM VỀ TỦ | CAMERA THAN | Camera DOME | CAM | TANG | Cáp Lan |  |  | Converter | PDU | UPS AR610 1K | SW 24 | SW16 | TU 10U | CAM VỀ TỦ | CAMERA THAN | Camera DOME | CAM | TANG
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |  | 0 | 94 | 94
[9 empty] | 2 | MÁI | 125
[9 empty] | 4 | 24 | 120 | 1
[9 empty] | 4 | 23 | 115 | 1
[9 empty] | 4 | 22 | 105 | 1
[9 empty] | 4 | 21 | 100 | 1 | [13 empty] | 48
[9 empty] | 4 | 20 | 95 | 1 | [13 empty] | 16
1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 50 |  |  | 4 | 19 | 90 | 1 | [13 empty] | 64 | 4.6667
[9 empty] | 4 | 18 | 95 | 1
[9 empty] | 4 | 17 | 100 | 1 | [13 empty] | 64
[9 empty] | 4 | 16 | 105 | 1
[9 empty] | 4 | 15 | 110 | 1
[9 empty] | 4 | 14 | 115 | 1 | [13 empty] | 72
[9 empty] | 4 | 13 | 120 | 1
[9 empty] | 4 | 12 | 115 | 1 | [13 empty] | 7.3333
[9 empty] | 4 | 11 | 110 | 1
[9 empty] | 4 | 10 | 105
[9 empty] | 4 | 9 | 100 | [14 empty] | 48
[9 empty] | 4 | 8 | 95 | [14 empty] | 16
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 |  |  | 4 | 7 | 90 | [5 empty] | * | [8 empty] | 64
[9 empty] | 4 | 6 | 95 | [15 empty] | 20
[9 empty] | 4 | 5 | 100
[9 empty] | 4 | 4 | 105
[9 empty] | 4 | 3 | 110
[9 empty] | 4 | 2 | 115
1
B1
B2
96

## PTLL (2) (hidden)
PHÂN TÍCH LÃI LỖ HỆ THỐNG 127 CAMERA SUNRISE LÔ E | [17 empty] | Giá trị phải phân bổ | 73314880.4924 |  |  |  | ĐÃ PHÂN BỔ | #DIV/0!
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Đ.VỊ | SLG | GIÁ NHẬP |  |  | GIÁ BÁN |  |  |  |  | GIÁ NIÊM YẾT | % GIẢM | Giá bán ra | % lãi |  |  | Giá trị được chọn pb | 0 | #DIV/0! |  |  | Giá trị còn lại phải pb | #DIV/0!
|  |  |  | G.Đơn vị | Thành tiền | VNĐ | % | G.Đơn vị | Thành tiền | Lợi nhuận | GHI CHÚ |  |  |  | giá bán/giá nhập |  | SL | Giá ncc | Giá báo | Thành tiền | Giá sau PB LẦN 1 | %tăng so với giá trị báo | Giá sau PB LẦN 2 | %tăng so với giá trị báo | SL PB | SL CUỐI | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | Mã Pb
I | HỆ THỐNG CAMERA |  |  |  | 184952727.2727 |  | 26.36% |  | 233711000 | 48758272.7273
0 | Camera IP Dome 2MP HIKVISION DS-2CD1121G0-I | Cái | 113 | 500000 | 56500000 |  | 30% | 650000 | 73450000 | 16950000 |  | 1181818.1818 | 45% | 650000 | 130% | 42.31% | 113 | 500000 | 650000 | 73450000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 940000 | 30.85% |  | 113 | 940000 | 106220000 | 1
0 | Camera IP thân 2MP HIKVISION DS-2CD1021G0-I | Cái | 14 | 500000 | 7000000 |  | 26.45% | 633000 | 8862000 | 1862000 |  | 1181818.1818 | 46.5% | 632272.7273 | 126.5%
0 | Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NXI-K4 | Cái | 4 | 6818181.8182 | 27272727.2727 |  | 26.84% | 8649000 | 34596000 | 7323272.7273 |  | 15172727.2727 | 43% | 8648454.5455 | 126.8% |  | 4 | 6818181.8182 | 8649000 | 34596000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 66800000 | 87.05% |  | 4 | 66800000 | 267200000 | 1
0 | Ổ Cứng 8T WESTERN | Cái | 8 | 4600000 | 36800000 |  | 16.3% | 5350000 | 42800000 | 6000000 |  | 5879000 | 18% | 4820780 | 104.8% |  | 8 | 4600000 | 5350000 | 42800000 | 5350000 | 0% |  |  |  | 8 | 5350000 | 42800000
0 | Switch Hikvision POE 24 cổng DS-3E1326P-EI | Cái | 4 | 3750000 | 15000000 |  | 20.63% | 4524000 | 18096000 | 3096000 |  | 7936363.6364 | 43% | 4523727.2727 | 120.6% |  | 4 | 3750000 | 4524000 | 18096000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8480000 | 46.65% |  | 4 | 8480000 | 33920000 | 1
0 | Switch Hikvision POE 16 cổng DS-3E1318P-EI | Cái | 4 | 3000000 | 12000000 |  | 32.05% | 3962000 | 15848000 | 3848000 |  | 6950000 | 43% | 3961500 | 132.1% |  | 4 | 3000000 | 3962000 | 15848000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6150000 | 35.58% |  | 4 | 6150000 | 24600000 | 1
0 | Switch 16 port CISCO CBS110-16T-EU | Cái | 1 | 2780000 | 2780000 |  | 25% | 3475000 | 3475000 | 695000 |  | 1499000 | 5% | 1424050 | 51.22% |  | 1 | 2780000 | 3475000 | 3475000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2150000 | -61.63% |  | 1 | 2150000 | 2150000 | 1
0 | Màn hình quan sát SamSung 43inch | Cái | 4 | 6200000 | 24800000 |  | 29% | 7998000 | 31992000 | 7192000 | [6 empty] | 4 | 6200000 | 7998000 | 31992000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 500000 | -1500% |  | 4 | 500000 | 2000000 | 1
0 | Khung kệ tivi | Cái | 4 | 300000 | 1200000 |  | 66% | 498000 | 1992000 | 792000 |  |  |  |  | 0% |  | 4 | 300000 | 498000 | 1992000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 600 | 600 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 | Cáp HDMI 15m Unitek | Sợi | 4 | 400000 | 1600000 |  | 62.5% | 650000 | 2600000 | 1000000 |  | 11393.4426 | 10% | 10254.0984 | 2.564% |  | 4 | 400000 | 650000 | 2600000 | 650000 | 0% |  |  | 3200 | 3200 | 650000 | 2080000000
II | HẠNG MỤC TRUYỀN DẪN |  |  |  | 48256885.2459 |  | 78.45% |  | 86116000 | 37859114.7541
1 | Cáp quang 4FO | Mét | 400 | 2300 | 920000 |  | 140% | 5600 | 2240000 | 1320000 |  |  |  |  | 0% |  | 400 | 2300 | 5600 | 2240000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34000 | 83.53% |  | 400 | 34000 | 13600000 | 1
2 | Cáp mạng Cat5E | Mét | 7300 | 4655.7377 | 33986885.2459 |  | 92% | 9000 | 65700000 | 31713114.7541 | [6 empty] | 7300 | 4655.7377 | 9000 | 65700000 | 9000 | 0% | 1050000 | 99.14% |  | 7300 | 1050000 | 7665000000
3 | Converter A/B 1000M | Bộ | 4 | 600000 | 2400000 |  | 80% | 1080000 | 4320000 | 1920000 |  |  |  | 0 | 0% |  | 4 | 600000 | 1080000 | 4320000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
4 | Tủ mạng rack 6U | Cái | 2 | 700000 | 1400000 |  | 45% | 1015000 | 2030000 | 630000 |  | 2300000 | 25% | 1725000 | 246.4% |  | 2 | 700000 | 1015000 | 2030000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2590000 | 60.81% |  | 2 | 2590000 | 5180000 | 1
5 | Tủ mạng rack 10U | Cái | 2 | 1400000 | 2800000 |  | 17% | 1638000 | 3276000 | 476000 |  | 2300000 | 25% | 1725000 | 123.2% |  | 2 | 1400000 | 1638000 | 3276000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2590000 | 36.76% |  | 2 | 2590000 | 5180000 | 1
6 | Tủ mạng rack 42U | Cái | 1 | 6300000 | 6300000 |  | 25% | 7875000 | 7875000 | 1575000 |  | 246093.75 |  |  |  |  | 1 | 6300000 | [7 empty] | 1
7 | ODF 12 FO | Cái | 1 | 450000 | 450000 |  | 50% | 675000 | 675000 | 225000 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
III . | HẠNG MỤC ĐIỆN |  |  |  | 5760000 |  | 10.42% |  | 6360000 | 600000
1 | Dây điện CVV 2x2.5 | Mét | 150 | 20000 | 3000000 |  | 9% | 21800 | 3270000 | 270000 |  | 9.1803 |  |  |  |  | 150 | 20000 | 21800 | 3270000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5000 | -336% | 1350 | 1350 | 5000 | 6750000 | 1
2 | Thanh nguồn PDU đa năng 6 ổ cắm 3 chấu chuẩn 19" | Cái | 3 | 920000 | 2760000 |  | 11.9% | 1030000 | 3090000 | 330000 | [6 empty] | 3 | 920000 | 1030000 | 3090000 | 1030000 | 0% |  |  |  | 3 | 1030000 | 3090000
IV . | HẠNG MỤC ĐIỆN DỰ PHÒNG |  |  |  | 21826363.6364 |  | 25.01% |  | 27285000 | 5458636.3636 |  |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Nguồn lưu điện 2KVA UPS | Bộ | 2 | 5181818.1818 | 10363636.3636 |  | 25% | 6478000 | 12956000 | 2592363.6364 | [6 empty] | 2 | 5181818.1818 | 6478000 | 12956000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7120000 | 9.017% |  | 2 | 7120000 | 14240000 | 1
2 | Nguồn lưu điện 1K2VA UPS | Bộ | 2 | 2165454.5455 | 4330909.0909 |  | 25% | 2707000 | 5414000 | 1083090.9091 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2
3 | Nguồn lưu điện 3KVA UPS | Bộ | 1 | 7131818.1818 | 7131818.1818 |  | 25% | 8915000 | 8915000 | 1783181.8182 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
IV. VẬT TƯ PHỤ |  |  |  |  | 22472000 |  | 46.39% |  | 32896000 | 10424000
1 | Vật tư phụ | Gói | 1 | 15000000 | 15000000 |  | 40% | 21000000 | 21000000 | 6000000 | [6 empty] | 1 | 15000000 | 21000000 | 21000000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19500 | -107592% |  | 1 | 19500 | 19500 | 1
2 | Dây nhảy quang SC-UPC/SC-UPC (3 Mét) | Sợi | 8 | 19000 | 152000 |  | 40% | 27000 | 216000 | 64000 |  |  |  |  | 0% |  | 8 | 19000 | 27000 | 216000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 160000 | 83.12% |  | 8 | 160000 | 1280000 | 1
3 | Ruột gà phi 20 | Mét | 1700 | 3000 | 5100000 |  | 35% | 5000 | 8500000 | 3400000 | [6 empty] | 1700 | 3000 | 5000 | 8500000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 1700 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
4 | ODF 2FO | Cái | 4 | 30000 | 120000 |  | 50% | 45000 | 180000 | 60000 |  | https://dienmayhoanghai.vn/tivi-samsung/smart-tivi-samsung-4k-50-inch-50au7002-uhd-moi-2022.html |  |  |  |  | 4 | 30000 | 45000 | 180000 | 45000 | 0% |  |  |  | 4 | 45000 | 180000
5 | Ống điện phi 20 | Mét | 300 | 7000 | 2100000 |  | 36% | 10000 | 3000000 | 900000
V. | NHÂN CÔNG | Công | 160 | 458531.25 | 73365000 |  | 36% | 624000 | 99840000 | 26475000 |  | 0.91803 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Nhân công thi công | Công | 117 | 400000 | 46800000
2 | Nhân công giám sát | Công | 39 | 500000 | 19500000
3 | Công thiết kế, khảo sát | Công | 2 | 450000 | 900000
4 | Công báo giá, hồ sơ thầu | Công | 2 | 450000 | 900000
5 | Chi phí cơm | Công | 156 | 30000 | 4680000
6 | Chi phí nước | Ngày | 39 | 15000 | 585000
TỔNG CỘNG (CHƯA VAT) |  |  |  |  | 356632976.155 |  | 36.33% |  | 486208000 | 129575023.845 | [9 empty] | 321731000 | [7 empty] | #DIV/0!
VAT 10% |  |  |  |  | 35663297.6155 |  |  |  | 48620800
TỔNG CỘNG (BAO GỒM VAT 10%) |  |  |  |  | 392296273.7705 |  |  |  | 534828800
| Lãi suất vay (%/năm) | 11%
| Vòng đời vốn (tháng) | 2
| Giá trị bảo lãnh Bảo hành | 5% |  | 24310400
| Thời gian Bảo lãnh Bảo hành (tháng) | 12
| HIỆU QUẢ DỰ ÁN / GÓI THẦU |  |  | %/DT | %/CP
1 | Doanh thu | 486208000
2 | Chi phí | 357119184.155 |  | 73.45% | 100%
| Chi phí thiết bị | 283267976.155 |  | 58.26% | 79.32%
Chi phí vật tư
| Chi phí nhân công | 73365000 |  | 15.09% | 20.54%
Chi phí vận chuyển
| Chi phí bảo hiểm công cộng (0.1% DT) | 486208 |  | 0.1% | 0.1361%
Chi phí bão lãnh thực hiện Hợp đồng (200tr)
3 | Chi phí khác | 22586240 |  | 4.645% | 6.325%
| Chi phí Lobby 1 (3% doanh thu) | 14586240 |  | 3% | 4.084%
| Chi phí Lobby 2 | 8000000 |  | 1.645% | 2.24%
Chi phí Lobby 3
3 | CP lãi vay | 9212415.2295 |  | 1.895% | 2.58%
| CP lãi vay mua thiết bị | 5193246.2295
| CP lãi vay nhân công thi công | 1345025
| CP lãi vay các khoản bảo lảnh | 2674144
CP Bảo lãnh khác
4 | LN trước thuế + trước lãi (EBIT) ( Đã trừ chi phí lobby) | 106502575.845 |  | 21.9% | 29.82%
5 | LN trước thuế (EBT) (4)-(3) | 97290160.6155 |  | 20.01% | 27.24%
| Thuế TNDN 20% ( Đã bao gồm 20% TNDN của chi phí Lobby) | 23975280.1231
6 | LN sau thuế | 73314880.4924 |  | 15.08% | 20.53%
2025-06-07
| Kế toán |  | Kiểm Soát |  |  |  | Kinh Doanh |  | Người lập
|  |  | Võ Thị Hồng Huệ |  |  |  | Dương Truân |  | Đặng Thị Diễm My